## Présentation
Présentation de la Feuille de Calcul de champs électriques à partir de mesures sur récepteur étalonné
* Organisation en 3 pages interactives d'échangeant les informations utiles :
* Les données de base provenant d'informations mesurées ou autres à introduire manuellement sont repérées |  |  | en rouge sur fond jaune
(Les données existantes à titre d'exemple ou applicables à des mesures antérieures sur d'autres produits sont à remplacer par les nouvelles.)
* Les paramètres calculés utiles (caractéristiques du récepteur…) à transférer entre pages sont repérés |  | en bleu
Page Résultat :
> Cette page effectue les calculs utiles à une fréquence de mesure choisie en utilisant automatiquement les paramètres d'étalonnage
déterminés sur les 2 autres pages et extraits automatiquement des tableaux relatifs à la fréquence la plus proche.
> Les 3 données caractérisant le signal à mesurer sont directement issues de l'analyse en réception et de la configuration d'essai.
> Les caractéristiques de l'antenne de réception et de distance de séparation avec la source à qualifier servent à calculer le champ
électrique au lieu d'installation. Elles sont à vérifier et/ou à modifier à chaque mesure.
> Les conditions de mesure dans lesquelles la source sous contrôle est qualifiée sont précisées afin de permettre une transposition
des résultats relevés à une configuration d'essai identique pour effectuer une comparaison par rapport aux limites ( NB30 par défaut)
En cas de réutilisation du même récepteur pour plusieurs mesures les données d'étalonnage des pages suivantes sont à conserver
Page Étalonnage BF :
> Cette page recueille les données de mesure relatives de l'amplitude du signal BF sur une dynamique d'environ 30 dB en fonction
de la fréquence au pas de 100 Hertz.
> Un seuil de filtrage, à choisir entre -6 et -12 dB, pour déterminer la bande passante utile est introduit manuellement
> La bande passante et l'ondulation du filtrage sont déterminées par calcul.
> Une suggestion de 8 fréquences BF à choisir entre1200 et 1900 Hertz pour les mesures est proposée avec les corrections à
appliquer aux rapports S/B en fonction du choix.
Cet étalonnage est une caractéristique immuable de réception à n'importe quelle fréquence.
Page Étalonnage HF :
> Cette page réunit toutes les informations nécessaires aux mesures HF à partir de l'étalonnage BF et de calibrages à effectuer
à l'aide d'un générateur non modulé, sur réception en mode BLU à une fréquence BF choisie pour l'analyse.
> On peut introduire jusqu'à 8 fréquences HF/VHF auxquelles l'étalonnage est effectué en respectant un ordre croissant.
> La sensibilité est caractérisée par le niveau (en dBm) de signal donnant une mesure SINAD choisie manuellement.
> Les planchers de bruit en réception et les facteurs y correspondant sont calculés avec les corrections des résultats d'étalonnage BF
> L'étalonnage du S-mètre (de S-1 à S-8) est effectué sur chacune des fréquences retenues par repérage du niveau de sortie
du générateur étalon. L'analyse spectrale BF accompagnant cette mesure permet de déterminer la réduction du niveau de bruit de fond
sur action de la CAG du récepteur à ces valeurs de points S.
> Les relevés sont corrigés en fonction des résultats d'étalonnage BF pour la fréquence choisie.
> Une valeur moyenne de réduction de bruit en fonction de l'affichage S est retenue pour application éventuelle sur les résultats.
Cet étalonnage est une caractéristique de réception à conserver pour toute mesure à effectuer dans la gamme de fréquence correspondante

## Résultats
CALCUL DES CHAMPS ELECTRIQUES
A partir des relevés étalonnés en réception
Fréquence de mesure = | 14 | MHz
Part HF à | 100 | %
Part VHF à | 0 | %
| A partir des paramètres du récepteur : |  |  |  |  | Etalonnage S-mètre
Calibration de la fréquence : | 14.15 |  |  |  | S : | Niveau HF
Facteur de bruit : | 7.9728 | dB |  |  | 1 | -102.5 | dBm
Bande passante : | 2.1 | kHz |  |  | 2 | -101.5 | dBm
Relevé indication du S-mètre | 7 | entre 0 et 8 |  |  | 3 | -100.5 | dBm
Indication S retenue : | 7 | Reduct. Bruit = | -5.9088 | dB | 4 | -100 | dBm
Atténuation externe / Antenne : | 5 | dB |  |  | 5 | -99.5 | dBm
Niveau quasi-crête de perturb: | -97.5 | dBm |  |  | 6 | -98.5 | dBm
Dégradation moyenne / analyseur : | 17 | dB |  |  | 7 | -97.5 | dBm
Dégradation moyenne réelle : | 27.9088 | dB |  |  | 8 | -95 | dBm
Plancher de bruit : | -132.805 | dBm
Niveau moyen de perturb. : | -104.8962 | dBm
Ecart quasi-crête-moyenne : | 7.3962 | dB
Champ électrique sur antenne de réception :
Antenne Mobile (M) ou Fixe (F) : | F | Cha = | 0 | dB
Antenne retenue : | Fixe
Distance antenne : | 45 | m ; Cda = | 0 | dB
Gain isotropique estimé : | 2 | dBi
Pertes du cable d'antenne : | 1 | dB
Champ moyen mesuré : | -5.7636 | dBµV/m
Conversion aux conditions normalisées :
Mesure fixe à h<2m ? | N | O (Oui) ou N (Non)
Réponse retenue : | Non
| Mesure par recherche du maximum | : Chn = | 0 | dB
Distance normalisée : | 3 | m ; Cdn = | -6.093 | dB
Champ moyen normalisé : | 11.6652 | dBµV/m
Comparaison à la norme NB30 :
Bande passante normalisée : | 9 | kHz
E quasi-crête dans BP normalisée : | 25.3816 | dBµV/m
E moyen dans Bp normalisée : | 17.9854 | dBµV/m
Limite quasi-crête précisée: | 29.9141 | dBµV/m
Limite moyenne estimée : | 19.9141 | dBµV/m
Ecart mesure- limite (quasi-crête) : | -4.5325 | dB
Ecart mesure- limite (moyenne) : | -1.9287 | dB

## Etalonnage BF
Calcul des paramètres de réception utiles
A partir de relevés d'étalonnage BF
|  | Seuil de filtrage choisi : | -8 | dB <= (Recommandé de -6 à -12 dB)
|  | Valeur de seuil retenue : | -8 | dB
Fréquence | Relevé | Ecart/ | Puissance |  | Contribution |  | Correction
BF en Hz | (dB) | Max (dB) | (%) |  | Filtrée (%) |  | retenue
200 | -11.5 | -11.2 | 7.5858 | 1 |  | 0
300 | -8.5 | -8.2 | 15.1356 | 1 |  | 0
400 | -6.3 | -6 | 25.1189 | 1 | 25.1189 | 1
500 | -3.5 | -3.2 | 47.863 | 1 | 47.863 | 1
600 | -3.3 | -3 | 50.1187 | 1 | 50.1187 | 1
700 | -3.5 | -3.2 | 47.863 | 1 | 47.863 | 1
800 | -3.8 | -3.5 | 44.6684 | 1 | 44.6684 | 1
900 | -3 | -2.7 | 53.7032 | 1 | 53.7032 | 1
1000 | -1.5 | -1.2 | 75.8578 | 1 | 75.8578 | 1
1100 | -0.8 | -0.5 | 89.1251 | 1 | 89.1251 | 1
1200 | -0.3 | 0 | 100 | 1 | 100 | 1 | -2.2537 | dB
1300 | -0.5 | -0.2 | 95.4993 | 1 | 95.4993 | 1 | -2.0537 | dB
1400 | -1.5 | -1.2 | 75.8578 | 1 | 75.8578 | 1 | -1.0537 | dB
1500 | -1.8 | -1.5 | 70.7946 | 1 | 70.7946 | 1 | -0.75371 | dB
1600 | -1.5 | -1.2 | 75.8578 | 1 | 75.8578 | 1 | -1.0537 | dB
1700 | -1.3 | -1 | 79.4328 | 1 | 79.4328 | 1 | -1.2537 | dB
1800 | -1.3 | -1 | 79.4328 | 1 | 79.4328 | 1 | -1.2537 | dB
1900 | -2 | -1.7 | 67.6083 | 1 | 67.6083 | 1 | -0.55371 | dB
2000 | -3.3 | -3 | 50.1187 | 1 | 50.1187 | 1
2100 | -4 | -3.7 | 42.658 | 1 | 42.658 | 1
2200 | -4.8 | -4.5 | 35.4813 | 1 | 35.4813 | 1
2300 | -6 | -5.7 | 26.9153 | 1 | 26.9153 | 1
2400 | -8.3 | -8 | 15.8489 | 1 | 15.8489 | 1
2500 | -13.3 | -13 | 5.0119 | 1 |  | 0
2600 | -21.8 | -21.5 | 0.70795 | 1 |  | 0
2700 | -28 | -27.7 | 0.16982 | 1 |  | 0
2800 |  |  |  | 0 |  | 0
2900 |  |  |  | 0 |  | 0
3000 |  |  |  | 0 |  | 0
3100 |  |  |  | 0 |  | 0
3200 |  |  |  | 0 |  | 0
3300 |  |  |  | 0 |  | 0
3400 |  |  |  | 0 |  | 0
Max => | -0.3 | Total => | 1278.4346 |  | 1249.8236
| Impact du filtrage à | -8 | (Ref. 0dB) |  | -0.098298 | dB
|  | Nombre de relevés utiles => | 26 |  | 21
|  | Bande passante effective => | 2.6 | kHz | 2.1 | kHz
|  | Ondulation maximum => | 3.0829 | dB | 2.2537 | dB

## Etalonnage HF
MESURES HF SUR RECEPTEUR
|  |  | Fréquence du signal choisie pour l'analyse BF : | 1400 | Hertz <= ( Entre 1200 et 1900 Hertz !)
|  |  | Fréquence retenue : | 1400 | Hz
| Correction retenue : | -1.0537 | dB |  | Bande passante : | 2100 | Hz
Etalonnage : |  |  |  | Les fréquences utilisées pour les mesures sont rangées par ordre croissant
Mesure de sensibilité : |  | SINAD lu = | 16 | (SINAD vrai = | 14.9463 | dB) ou S/B = | 14.805
Fréquence | Relevé | Niveau de | Facteur de | Fréquence | Relevé | Niveau de | Facteur de
(MHz) | (dBm) | bruit (dBm) | bruit (dB) | (MHz) | (dBm) | bruit (dBm) | bruit (dB)
3.7 | -115 | -129.805 | 10.9728 | 18.15 | -118.5 | -133.305 | 7.4728 |  |  | 1.3804
7.05 | -116 | -130.805 | 9.9728 | 21.2 | -117 | -131.805 | 8.9728 |  |  | 1.1999
10.15 | -116.5 | -131.305 | 9.4728 | 24.95 | -117.5 | -132.305 | 8.4728 |  |  | 1.1807
14.15 | -118 | -132.805 | 7.9728 | 28.5 | -117 | -131.805 | 8.9728 |  |  | 1.1326
1.0808
Etalonnage du S-mètre : | [5 empty] | Correspondance à l'indication S du niveau de signal HF en dBm injecté |  |  |  | 1.0848
et de la réduction de bruit en dB par la CAG mesurée à l'analyseur de spectre BF
Fréquence | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 |  | 1.0688
(MHz)
3.7 | -98.5 | -98 | -97 | -96 | -95 | -94 | -93 | -91.5 | dBm (géné.)
| -3.2 | -4 | -4.2 | -5 | -6 | -6.5 | -7.5 | -8.5 | dB/Bruit (lu)
| -2.1463 | -2.9463 | -3.1463 | -3.9463 | -4.9463 | -5.4463 | -6.4463 | -7.4463 | dB/Bruit reel
7.05 | -98.5 | -97.5 | -97 | -96 | -95.5 | -94.5 | -93.5 | -91.5 | dBm (géné.)
| -3.2 | -4 | -4.2 | -5 | -6 | -6.5 | -7.5 | -8.5 | dB/Bruit (lu)
| -2.1463 | -2.9463 | -3.1463 | -3.9463 | -4.9463 | -5.4463 | -6.4463 | -7.4463 | dB/Bruit reel
10.15 | -99.5 | -98.5 | -98 | -97.5 | -96.5 | -95.5 | -94.5 | -92.5 | dBm (géné.)
| -2.7 | -3.3 | -4.2 | -4.5 | -5.7 | -6.1 | -6.5 | -8.2 | dB/Bruit (lu)
| -1.6463 | -2.2463 | -3.1463 | -3.4463 | -4.6463 | -5.0463 | -5.4463 | -7.1463 | dB/Bruit reel
14.15 | -102.5 | -101.5 | -100.5 | -100 | -99.5 | -98.5 | -97.5 | -95 | dBm (géné.)
| -3.2 | -4 | -4.5 | -4.7 | -5.5 | -6.2 | -7 | -7.8 | dB/Bruit (lu)
| -2.1463 | -2.9463 | -3.4463 | -3.6463 | -4.4463 | -5.1463 | -5.9463 | -6.7463 | dB/Bruit reel
18.15 | -102.5 | -101.5 | -100.5 | -100 | -99 | -98 | -97.5 | -95 | dBm (géné.)
| -2.7 | -3.5 | -4 | -4.5 | -5 | -6 | -6.7 | -8.5 | dB/Bruit (lu)
| -1.6463 | -2.4463 | -2.9463 | -3.4463 | -3.9463 | -4.9463 | -5.6463 | -7.4463 | dB/Bruit reel
21.2 | -101.5 | -101 | -100 | -99 | -98 | -97 | -96.5 | -94 | dBm (géné.)
| -2.7 | -3.7 | -4 | -4.5 | -5.6 | -6 | -6.5 | -8 | dB/Bruit (lu)
| -1.6463 | -2.6463 | -2.9463 | -3.4463 | -4.5463 | -4.9463 | -5.4463 | -6.9463 | dB/Bruit reel
24.95 | -102.5 | -102 | -101.5 | -100.5 | -100 | -99 | -98 | -96 | dBm (géné.)
| -3.2 | -3.7 | -4.2 | -5 | -5.5 | -6.1 | -7 | -8.5 | dB/Bruit (lu)
| -2.1463 | -2.6463 | -3.1463 | -3.9463 | -4.4463 | -5.0463 | -5.9463 | -7.4463 | dB/Bruit reel
28.5 | -102.5 | -102 | -101.5 | -100.5 | -100 | -99 | -98 | -96 | dBm (géné.)
| -3.2 | -3.5 | -4 | -4.7 | -5.5 | -6.2 | -7 | -8.5 | dB/Bruit (lu)
| -2.1463 | -2.4463 | -2.9463 | -3.6463 | -4.4463 | -5.1463 | -5.9463 | -7.4463 | dB/Bruit reel
|  | S2-S1 | S3-S2 | S4-S3 | S5-S4 | S6-S5 | S7-S6 | S8-S7
| Moyenne du point S = | 0.75 | 0.75 | 0.8125 | 0.75 | 1 | 0.875 | 2.125 | dB
Valeur moyenne de la réduction de bruit en fonction de l'indication S-mètre :
| S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8
dB ( moy.) | -1.9588 | -2.6588 | -3.1088 | -3.6838 | -4.5463 | -5.1463 | -5.9088 | -7.2588